重庆园博园日常维修维护材料供应商

比选邀请书

一、采购单位：重庆市园博园管理处

二、比选目的：通过现场比较材料价格确定各类别的材料供应商

三、供货商资格要求：

1、具有工商行政管理局颁发的营业执照，经营范围包含（不限于）谈判清单中的项目。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、提供资质证明文件，至少包括：营业执照、开户银行证明、法人代表授权委托书等。

四、采购材料名称： 详见附件二（材料报价单） 。

五、拟采购金额：采购内容分6个类别，拟采购金额约：电器材料约30万元；油漆、乳胶漆等材料约15万元；木材约20万元；卫生间洁具约15万元；管件管材约30万元；弱电耗材约25万元，合计金额约135万元。实际金额以每次采购结算金额为准。

六、质量要求：符合国家材料相关标准

七、质量保证：质保期内出现质量问题将无条件更换产品

八、供货期限：合同约定为1年，每次采购采购人按照计划提前1天通知供货人，每次供货后按实结算。

九、报价：

1、按照附件二（材料报价单）格式填写材料单价，不能修改、调整表格任何内容，否则按废标处理。材料单价包含材料价、运费、保管费、税金等全部费用。

2、本次比选分6个类别进行，一个单位可选择多个类别报价，但必须包含在营业范围内，否则作为废标。并且一个项目类别报价清单内不得漏报，漏报项视为单价为0，并以单价为0签订合同。

3、本次比选以每个类别的总价为竞价依据，每项单价进入采购合同（附件一）。参与比选单位报价中如果单价之和与总价不相等的，按废标处理。

十、比选文件组成：由营业执照、开户银行证明、报价书、法人代表授权委托书、质量承诺书组成并装入一个投标文件袋，正本、副本各一份。

十一、确定供货商：6个类别依次比价，每个类别总价报价最低的确定为供货单位。如果一家单位有多个类别价格都最低，则表示该家单位可供多个类别的材料。

十二、时间安排：

1、挂网公示：2018年6月13日

2、答疑：2018年6月15日（部分材料需要参考样品的到现场统一查看）

3、竞价文件递交截止时间：2018年6月20日 14:00

4、开标时间及地点：2018年6月20日14:30 ，园博园管理处主展馆1楼1会议室。

十三、有下列情况之一者，为无效标书

1、未采用电脑打印，标书未加盖单位公章的。

2、竞标书在规定的时间后送达或未送达的。

3、竞标书未密封加盖公章的。

4、竞标文件及内容不齐者。

十四、费用支付方法：材料单价按报价中单价执行，后期供货价格不做调整。拟采购金额为预估数量的采购金额，数量按采购人每次实际收货数量结算。供货单位提交正规发票后，甲方在20天内一次性支付货款。

十五、供货要求：供货单位按照采购人提供的材料计划单3日内把货物送至采购人指定地方组织验收。不合格的产品一律退回并在规定时间内再次供货。如发现供货单位出现2次材料返厂问题，采购人有权终止采购。

十六、本比选邀请书未尽事宜给采购人联系。

联系人:杨老师：63081117

附件：一、合同

二、材料报价单

重庆市园博园管理处

2018年6月13日

附件一

供货协议

采购方：                                  （以下简称甲方）

供货方：                                  （以下简称乙方）

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品规格型号及价格

| 产 品 名 称 | 规 格 | 单位 | 单价（元） | 供货时间及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 按实际情况而定 （非加工尺寸为3天） |

二、送货地点：

重庆市园博园西次入口或则园博园公园内指定的卸货地点，

三、供货周期：

1、本次协议约定供货期限：暂定1年，如有重大变动或延期，另行通知。

2、根据甲方工作安排需要分批购买，具体数量以甲方每次提供的材料订货单为准。

3、不属于定制材料的，在确定订单后，供货周期不超过3个日历天，属于定制材料的，根据材料的加工周期再定供货周期。

四、双方责任：

（一）甲方责任：

1、甲方需为乙方提供交货期限及材料准确的数量、规格、型号、品牌、技术参数等相关信息；

2、甲方需按双方约定的付款方式及时付款；

3、甲方负责组织材料的验收工作；

4、甲方需提前1天提交材料计划订单给乙方。

（二）乙方责任

1、乙方需按照协议约定的时间完成供货；

2、乙方所提供的材料符合协议要求，规格、型号、品牌、技术参数必须准确无误；

3、乙方在运输途中造成损坏的材料，将无条件退回，并在甲方要求时间内完成再次供货。

4、部分产品乙方需为产品提供售后服务；

5、材料有保修期的，在保质期内无偿维修；

6、材料在质保期内出现变质等质量问题，乙方必须原价赔偿。

7、乙方必须提供材料的合格证和产品检测报告。

五、 材料验收：

（一）、乙方送货到现场时，甲方安排相关人员到现场验收。

（二）、验收标准：

1、所使用材质、规格尺寸、型号、品牌、技术参数符合合同约定；

2、材料出现损坏情况不得验收；

3、乙方必须提交材料检测报告和合格证书。

六、结算方式：

1、结算方式：乙方按照甲方每次提交的材料计划单完成供货后，验收合格，乙方开具正规发票，甲方在收到发票后20天内一次性转账支付货款。

2、货款总价=每次实际验收数量*材料单价（比选时报价）

七、违约责任

1、如甲方未按合同规定时间组织验收及支付工程款，则需按总货款的千分之一每日向乙方支付违约金，直至付清货款。

2、如乙方产品质量达不到验收标准，则乙方需无条件更换产品，在更换产品再次验收前，甲方有权暂不支付货款；

3、如乙方未按约定时间完成产品供货，或验收不合格，甲方有权每延迟一天按总货款的百分之一扣除违约金。

4、在供货期间，如果出现验收不合格情况2次以上的，甲方有权终止协议。

八、其它

1、甲、乙双方就本协议的解释或履行发生争议的，应协商解决，协商不成的双方均可向甲方管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，合同经双方法人代表或法人委托代理人签字盖章后生效。合同履行完毕后自动失效。

甲  方                			      乙  方

单位名称（盖章）:                 单位名称（盖章）：

负责人：                          负责人：

现场代表：                        现场代表：

附件二

材料报价单

1.项目名称：重庆园博园2018年日常维修维护材料采购（灯具类）

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注（质保期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/45-SFP(45W E27 2700K RD） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/45-SFP(45W E27 6500K RR） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/18-3U(18W E27 2700K RD） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/18-3U(18W E27 6500K RR） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/18-SFP(18W E27 2700K RD） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/18-SFP(18W E27 6500K RR） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/08-2U(8W E27 2700K RD） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/08-SFP(8W E27 2700K RD） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 雷士YPZ220/08-SFP(8W E27 6500K RR） | 只 |  | 1年 |
| 节能灯 | 飞利浦 26W/840/4P | 只 |  | 1年 |
| 灯管 | 飞利浦 36W 6500k36W/54-765 | 只 |  | 1年 |
| 灯管 | 飞利浦 14W 6500k14W/54-765 | 只 |  | 1年 |
| T5灯管 | 雷士 YZ14-T5/14W-2700K | 只 |  | 1年 |
| T5灯管 | 雷士 YZ14-T5/14W-4000K | 只 |  | 1年 |
| T5灯管 | 雷士 YZ21-T5/21W-2700K | 只 |  | 1年 |
| T5灯管 | 雷士 YZ28-T5/28W-4000K | 只 |  | 1年 |
| LED球灯泡 | 雷士 5W-6500K | 只 |  | 1年 |
| LED球灯泡 | 雷士 5W-3000K | 只 |  | 1年 |
| LED球灯泡 | 雷士 14W-6500K | 只 |  | 1年 |
| LED球灯泡 | 雷士 14W-3000K | 只 |  | 1年 |
| LED T8灯管 | 雷士T8 12/16W-865 6500K | 只 |  | 1年 |
| LED T8灯管 | 雷士 T8 12/8W-865 5700K | 只 |  | 1年 |
| 金卤灯电气箱 | 雷士NLE150W | 个 |  |  |
| 金卤灯电气箱 | 雷士NLE70W | 个 |  |  |
| 金卤灯电气箱 | 雷士NLE35W | 个 |  |  |
| 高压钠灯 | 飞利浦 NG400WE40 | 只 |  | 1年 |
| 高压钠灯 | 斯塔森 70W E27 | 只 |  | 1年 |
| 高压钠灯 | 欧司朗150W E27 | 只 |  | 1年 |
| 金卤灯 | 飞利浦 CDM-T35W/842 | 只 |  | 1年 |
| 金卤灯 | 飞利浦 CDO-TTPLUS100W/828E40 | 只 |  | 1年 |
| 金卤灯 | 飞利浦 CDO-TTPLUS150W/828E40 | 只 |  | 1年 |
| 电子镇流器 | 雷士NEB118/T8-EM | 只 |  |  |
| 电子镇流器 | 雷士NEB218/T8-EM | 只 |  |  |
| 电子镇流器 | 雷士NEB136/T8-SLP | 只 |  |  |
| 电子镇流器 | 雷士NEB236/T8-SLP | 只 |  |  |
| 电子镇流器 | 雷士NEB226/PL-C-EP | 只 |  |  |
| 电子镇流器 | 雷士NZ13L 13W | 只 |  |  |
| 交流接触器 | 正泰CJX2-3210 | 只 |  |  |
| 交流接触器 | 正泰CJX2-9511 | 只 |  |  |
| 交流接触器 | 正泰CJX2-6511 | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 60A/3P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 15A/3P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 32A/3P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 32A/2P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 15A/2P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 60A/2P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 32A/1P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 15A/1P | 只 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰DZ47-60 60A/1P | 只 |  |  |
| 塑料外壳式 断路器 | 正泰DZ158-125 100A/3P | 只 |  |  |
| 剩余电流动作 断路器 | 正泰DZ47LE-32 32A/3P | 只 |  |  |
| 剩余电流动作 断路器 | 正泰DZ47LE-32 32A/2P | 只 |  |  |
| 剩余电流动作 断路器 | 正泰DZ47LE-32 20A/2P | 只 |  |  |
| 剩余电流动作 断路器 | 正泰DZ47LE-32 32A/3P+N | 只 |  |  |
| 时控开关 | 正泰KG316T 3A 8开8关 AC220V | 只 |  |  |
| 电流互感器 | 正泰 200（5）LMZJ/(LMZ1)-0.5 | 只 |  |  |
| 电流互感器 | 正泰 300（5）LMZJ/(LMZ1)-0.5 | 只 |  |  |
| 交流接触器 | 施耐德8C1229 4KW-380V | 只 |  |  |
| 交流接触器 | 施耐德WH1502 18.5KW-380V | 只 |  |  |
| 交流接触器 | 施耐德8C1511 37KW-380V |  |  |  |
| 两级带接地插座 | 3孔 | 只 |  |  |
| 两级带接地插座 | 2孔 | 只 |  |  |
| 平口灯座 | 南帆/百得/锦润 | 只 |  |  |
| 开关面板 | 双控单联 施耐德 | 只 |  |  |
| 插座面板 | 三孔插座 施耐德 | 只 |  |  |
| 插座面板 | 五孔插座 施耐德 | 只 |  |  |
| 单项电表 | 10*（40）A 山城牌 | 个 |  |  |
| 三相四线电表 | 3*（100）A 山城牌 | 个 |  |  |
| 豪华配电箱 | 柏丽龙/柏悦 C系列7位185*95*186 | 个 |  |  |
| 明线盒 | 86型 | 个 |  |  |
| 暗线盒 | 86型 | 个 |  |  |
| 管卡 | 双迪 ¢20 | 袋 |  |  |
| 管卡 | 双迪 ¢25 | 袋 |  |  |
| 管卡 | 双迪 ¢32 | 袋 |  |  |
| 电工绝缘胶布 | 3M | 个 |  |  |
| 防水自粘胶带 | 3M | 个 |  |  |
| 电池 | 南孚 5# | 颗 |  |  |
| 电池 | 南孚 7# | 颗 |  |  |
| 电缆 | 渝丰 YZ-3*2.5 | 圈 |  |  |
| 护套线 | 渝丰BVVB-2*4mm2 | 圈 |  |  |
| 护套线 | 渝丰RVV-2*2.5mm2 | 圈 |  |  |
| 护套线 | 渝丰RVV-2*4mm2 | 圈 |  |  |
| 护套线 | 渝丰RVV-2*6mm2 | 圈 |  |  |
| 电线 | 渝丰BV-10mm2 | 圈 |  |  |
| 电线 | 渝丰BV-6mm2 | 圈 |  |  |
| 电线 | 渝丰BV-4mm2 | 圈 |  |  |
| 合计 |  | 项 |  |  |

2.项目名称：重庆园博园2018年日常维修维护材料采购（油漆类）

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙乳胶漆 | 兴呼吸外墙2100 | 桶 |  |
| 外墙腻子 | 百世特 | 袋 |  |
| 内墙乳胶漆 | 兴渝1500 | 桶 |  |
| 内墙腻子 | 百世特 | 袋 |  |
| 滑石粉 | K牌/桂花牌/象山映月 | 袋 |  |
| 石膏粉 | 鑫盾牌 | 袋 |  |
| 万能胶 | 嘉宝丽 大桶 | 桶 |  |
| 乳白胶 | 工农 大桶 | 桶 |  |
| 腻子胶水 | 宏旗牌 大桶 | 桶 |  |
| 中性硅酮结构密封胶 | 雅居美995系列 | 瓶 |  |
| 透明玻璃胶 | 中酮 | 支 |  |
| 云石胶 | 石虎 小桶 | 桶 |  |
| 原子灰 | 红万邦 小桶 | 桶 |  |
| 聚氨酯清漆 | 长颈鹿 双组 | 桶 |  |
| 乳胶漆色浆 | 黑色、黄色、蓝色、红色 | 瓶 |  |
| 油漆色精 | 黑色、黄色、蓝色、红色 | 瓶 |  |
| 除碱底液 | 兴渝 | 桶 |  |
| 环氧富锌底漆 | 兴渝 | 桶 |  |
| 环氧云铁中间漆 | 兴渝 | 桶 |  |
| 抗碱封闭底液 | 兴渝 | 桶 |  |
| 氟碳漆面漆 | 红色/白色/黑色 美致 | kg |  |
| 氟碳漆底漆 | 红色/白色/黑色 美致 | kg |  |
| 真石漆 | 灰色/米黄色/青色 | kg |  |
| 金属漆 | 金箔 | kg |  |
| 聚氨酯清漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 稀释剂 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 红丹防锈漆 | 三峡 小桶 | 桶 |  |
| 灰色防锈漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 铁红防锈漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 白色油漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 黑色油漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 蓝色油漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 红色油漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 灰色油漆 | 三峡 大桶 | 桶 |  |
| 合计 |  | 项 |  |

3.项目名称：重庆园博园2018年日常维修维护材料采购（木材类）

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防腐木（樟子松） | 足尺 加工尺寸 | m3 |  |
| 防腐木（南方松 特级） | 足尺 加工尺寸 | m3 |  |
| 防腐木（南方松 一、二、三级） | 足尺 加工尺寸 | m3 |  |
| 防腐木（南方松 四、五级） | 足尺 加工尺寸 | m3 |  |
| 防腐木木油 | 林多西/切瑞西 | 桶 |  |
| 木油色浆 | 棕黑/北欧红/加州红/咖啡色/土棕 | 瓶 |  |
| 楠竹 | 6米（5cm-10cm） | 根 |  |
| 杉杆 | 4米/根 5cm | 根 |  |
| 九厘板 |  | 张 |  |
| 合计 |  | 项 |  |

4.项目名称：重庆园博园2018年日常维修维护材料采购（洁具类）

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注（质保期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚踏阀 | TOTO/DC603VLF | 套 |  |  |
| 脚踏阀 | 特瓷8710-20*25 | 套 |  |  |
| 脚踏阀 | 金牌1011-1 | 套 |  |  |
| 脚踏阀 | 金牌1016 | 套 |  |  |
| 脚踏阀 | 金牌1017 | 套 |  |  |
| 台盆 | 金牌 RF5013 | 个 |  |  |
| 单把二联龙头 | 金牌78102 | 套 |  |  |
| 冷热水长龙头 | 金牌5801 | 套 |  |  |
| 感应水龙头 | 金牌RF1740直流 | 套 |  |  |
| 自动小便器感应冲洗阀 | 特瓷5507-202 | 套 |  |  |
| 感应蹲厕冲水器 | 金牌RF1725交流 | 套 |  |  |
| 小便器感应器 | 金牌9068 | 套 |  |  |
| 不锈钢弯头 | ¢20 金牌 | 个 |  |  |
| 不锈钢弯头 | ¢25金牌 | 个 |  |  |
| 不锈钢弯头 | ¢32金牌 | 个 |  |  |
| 马桶水箱阀 | 金牌 | 个 |  |  |
| 高压管 | 金牌 50cm长 | 根 |  |  |
| 去水器 | 金牌RF1053 | 套 |  |  |
| 落水管 | 洪发洁具 | 根 |  |  |
| 饮水机机头 | 立升 详见样品 | 个 |  |  |
| 饮水机按压龙头 | 立升 详见样品 | 个 |  |  |
| 饮水机龙头 | 立升 详见样品 | 个 |  |  |
| 拖把池水龙头 | 申鹭达LD-14857 | 个 |  |  |
| 水龙头 | 申鹭达LD-11788 | 个 |  |  |
| 角阀 | 申鹭达 | 个 |  |  |
| 合计 |  | 项 |  |  |

5.项目名称：重庆园博园2018年日常维修维护材料采购（管材五金类）

| 材料名称 | 规格型号（品牌：顾地） | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠20 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠25 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠32 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠40 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠50 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠63 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠90 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠75 | 个 |  |
| PP-R截止阀 | 2.0MPa ￠110 | 个 |  |
| PP-R直接 | 2.0MPa ￠63 | 个 |  |
| PP-R直接 | 2.0MPa ￠75 | 个 |  |
| PP-R直接 | 2.0MPa ￠90 | 个 |  |
| PP-R直接 | 2.0MPa ￠110 | 个 |  |
| PP-R等径三通 | 2.0MPa ￠63 | 个 |  |
| PP-R等径三通 | 2.0MPa ￠75 | 个 |  |
| PP-R等径三通 | 2.0MPa ￠90 | 个 |  |
| PP-R等径三通 | 2.0MPa ￠110 | 个 |  |
| PP-R弯头 | 2.0MPa ￠63 | 个 |  |
| PP-R弯头 | 2.0MPa ￠75 | 个 |  |
| PP-R弯头 | 2.0MPa ￠90 | 个 |  |
| PP-R弯头 | 2.0MPa ￠110 | 个 |  |
| PVC胶水 | 小瓶 | 个 |  |
| PVC弯头 | 50 | 个 |  |
| PVC弯头 | 32 | 个 |  |
| PVC弯头 | 25 | 个 |  |
| PVC弯头 | 20 | 个 |  |
| PVC直接 | 50 | 个 |  |
| PVC直接 | 32 | 个 |  |
| PVC直接 | 25 | 个 |  |
| PVC直接 | 20 | 个 |  |
| PVC三通 | 50 | 个 |  |
| PVC三通 | 32 | 个 |  |
| PVC三通 | 25 | 个 |  |
| PVC三通 | 20 | 个 |  |
| PP-R管 | 2.0MPa 63*8.6 | 米 |  |
| PP-R管 | 2.0MPa 75*10.3 | 米 |  |
| PP-R管 | 2.0MPa 90*12.3 | 米 |  |
| PP-R管 | 2.0MPa 110*14 | 米 |  |
| PVC线管 | 20 | 米 |  |
| PVC线管 | 25 | 米 |  |
| PVC线管 | 32 | 米 |  |
| U-PVC排水管 | 110*4.0 | 米 |  |
| 美工刀架 | 啄木鸟 | 把 |  |
| 美工刀片 | 啄木鸟 | 张 |  |
| 热熔器 | 20-63 | 套 |  |
| 热熔器 | 75-110 | 套 |  |
| 尖嘴钳 | 史丹利84-402-23 | 个 |  |
| 钢丝钳 | 史丹利84-113-23 | 个 |  |
| 活动扳手 | 300mm | 把 |  |
| 试电笔 | 史丹利 | 支 |  |
| 平口螺丝刀 | 史丹利 5*100 | 把 |  |
| 十字螺丝刀 | 史丹利 2pt*150 | 把 |  |
| 棉沙手套 | 详见样品 | 双 |  |
| 帆布手套 | 详见样品 | 双 |  |
| 插线板 | 公牛 8个五孔 3米长 | 个 |  |
| 钢排钉 | T64 盈丰 | 盒 |  |
| 钢排钉 | T57 盈丰 | 盒 |  |
| 钢排钉 | T40 盈丰 | 盒 |  |
| 钢排钉 | T38 盈丰 | 盒 |  |
| 气排钉 | F15 富强 | 盒 |  |
| 气排钉 | F20 富强 | 盒 |  |
| 气排钉 | F25 富强 | 盒 |  |
| 气排钉 | F30 富强 | 盒 |  |
| 不锈钢木螺丝 | 30mm | 盒 |  |
| 不锈钢木螺丝 | 50mm | 盒 |  |
| 办公室门锁 | 顶固 详见样品 | 把 |  |
| 不锈钢合页厕所门 | 304不锈钢 详见样品 | 副 |  |
| 不锈钢拉手厕所门 | 304不锈钢 | 个 |  |
| 不锈钢支座厕所门 | 304不锈钢 | 个 |  |
| 板扣 | 详见样品 | 个 |  |
| 挂锁 | 详见样品38# | 个 |  |
| 链子锁 | 1米长 带胶皮 | 个 |  |
| 合金切合片 | 小蜜蜂250 | 张 |  |
| 砂带 | 详见样品 | 张 |  |
| 细砂纸 | 详见样品 | 张 |  |
| 合计 |  |  |  |

6.项目名称：重庆园博园2018年日常维修维护材料采购（弱电耗材类）

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光纤收发器 | 单模双纤 10/100m 25KM | 对 |  |
| 光纤收发器 | TP-LINK盒式 | 对 |  |
| 光纤收发器 | TP-LINK卡式 | 个 |  |
| 光纤收发器 | TP-LINK卡式（B端） | 个 |  |
| 光纤跳线 | FC-FC，电信级，3米 | 根 |  |
| 光纤跳线 | FC-FC，电信级，10米 | 根 |  |
| 光纤法轮盘 |  | 个 |  |
| 光纤接续盒 | 24芯 | 个 |  |
| 光纤接续盒 | 4芯 | 个 |  |
| 光纤终端盒 | 24芯 | 个 |  |
| 光纤终端盒 | 4芯 | 个 |  |
| 音频线 | 卡侬头 5米 | 根 |  |
| 音频线 | 莲花头转3.5头，30米 | 根 |  |
| 音频线 | 卡侬头 10米 | 根 |  |
| 笔记本音频线 | Q304/5米 | 条 |  |
| 笔记本音频线 | Q304/10米 | 条 |  |
| 笔记本音频线 | Q304/15米 | 条 |  |
| 笔记本音频线 | Q304/20米 | 条 |  |
| 卡侬连接线 | 秋叶原 | 条 |  |
| VGA线 | 20米 | 根 |  |
| VGA线 | 10米 | 根 |  |
| VGA延长线 | 3米/根 鑫大赢 | 根 |  |
| 电脑电源线 | 飞利浦 | 根 |  |
| HDMI高清线 | 3米/根，1.4版本 | 根 |  |
| DVI视频线 | 3米 | 根 |  |
| 音频铜芯线 | 100芯 | m |  |
| 防水电源 | 12/2A 小耳朵 | 个 |  |
| 电脑主板 | 技嘉 | 块 |  |
| 内存 | 金士顿 | 条 |  |
| 硬盘 | 希捷 | 块 |  |
| 监控储存硬盘 | 企业级，4T（西部数据） | 块 |  |
| 无线路由器 | TP-LINK5口 | 台 |  |
| 音频接头 | 色差线接头 | 个 |  |
| 音频接头 | 3.5mm | 个 |  |
| 电脑电源 | 400w | 个 |  |
| 合计 |  | 项 |  |