## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱AL（成套） | [项目特征] 1.名称:配电箱AL（成套） 2.规格:Pe=60kW 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙明装 6.其他:成套设备，包含箱体及电器元件，防护等级IP55。 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030412004001 | 单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示灯（成套） 2.型号:自带蓄电池,应急时间大于90min 3.规格:A类灯具LED光源1X5W，防护等级IP54。 4.安装形式:嵌墙式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯（成套） 2.型号:自带蓄电池,应急时间大于90min 3.规格:A类灯具LED光源1X5W，防护等级IP54。 4.安装形式:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
4 | 030412001001 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯(（成套） 2.型号:自带蓄电池,应急时间大于90min 3.规格:A类灯具LED光源2X3W，防护等级IP54。 4.安装方式:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
5 | 030412001002 | 金卤灯（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:金卤灯（成套） 2.型号:防护等级IP54 3.规格:球场专用灯具,1000W 4.安装方式:吸顶安装（含操作高度增加费） [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 40
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030409008001 | 总等电位联结板 MEB | [项目特征] 1.名称:等电位联结板 MEB 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1
7 | 030404035001 | 单相二三极插座 | [项目特征] 1.名称:单相二三极插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:10A250V(五孔安全型)，防护等级IP54 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
8 | 030411001001 | 配管 SC20（明配） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC20 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 125.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411001002 | 配管 SC25（明配） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC25 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 183.74
10 | 030411001003 | 配管 SC25（明配）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC25 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 210.46
11 | 030411003001 | 钢制桥架 100*100（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.其它:桥架接头、隔板、盖板等安装要求满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 52.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030413001001 | 桥架支架（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:综合 3.规格:满足设计及规范要求 4.除锈刷油:手工除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 50.96
13 | 030411004001 | 电气配线NH-BYJ-2.5mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 39.6
14 | 030411004002 | 电气配线NH-BYJ-2.5mm2（管内穿线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 322.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411004003 | 电气配线WDZA-BYJ-4mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 380.7
16 | 030411004004 | 电气配线WDZA-BYJ-6mm2（管内穿线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 669.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004005 | 电气配线ZN-RVS-2*1.0mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 19.8
18 | 030411004006 | 电气配线ZN-RVS-2*1.0mm2（管内穿线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 161.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411004007 | 电气配线WDZA-BYJ-6mm2（桥架配线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 72
20 | 030411004008 | 电气配线WDZA-BYJ-6mm2（桥架配线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 792
21 | 030411001004 | 配管 SC100（暗配） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC100 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 16.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:综合单价已包含电缆布放增加费 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 17.12
23 | 030408006001 | 电力电缆头 4*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩式 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030409003001 | 引下线 （利用钢柱） | [项目特征] 1.名称:引下线 （利用柱子筋） 2.材质:利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋 3.安装形式:引下线利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋通长连接上端与屋顶接闪带焊连下端通过柱子主筋与基础主筋和接地极焊连,引下线间距不大于18m。 [工程内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 120.2
25 | 030409003002 | 引下线 （利用钢柱）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:引下线 （利用柱子筋） 2.材质:利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋 3.安装形式:引下线利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋通长连接上端与屋顶接闪带焊连下端通过柱子主筋与基础主筋和接地极焊连,引下线间距不大于18m。 [工程内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 90
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030409005001 | 避雷网（利用金属屋面做接闪带） | [项目特征] 1.名称:避雷网（暗敷） 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿屋顶女儿墙或屋架用φ12热镀锌圆钢设 置接闪带,组成不大于10m*10m或12m*8m的网格。所有突出屋面的金属物均与接闪带可靠焊接 5.混凝土块尺寸:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 152.8
27 | 030409002001 | 接地母线（40*4热镀锌扁钢） | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 238.5
28 | 030409002002 | 接地母线（利用基础地梁） | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:利用基础地梁钢筋 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 158.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工程内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
30 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
31 | 030411006001 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 18
32 | 030411006002 | 钢制接线盒（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 40
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 金卤灯 | 套 |  |  | 1180
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030404017001 | 配电箱AL（成套） | [项目特征] 1.名称:配电箱AL（成套） 2.规格:Pe=60kW 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙明装 6.其他:成套设备，包含箱体及电器元件，防护等级IP55。 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
| CD0338 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 |  | 台 | 1
2 | 030412004001 | 单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示灯（成套） 2.型号:自带蓄电池,应急时间大于90min 3.规格:A类灯具LED光源1X5W，防护等级IP54。 4.安装形式:嵌墙式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
| CD1970 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 |  | 10套 | 0.8
3 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯（成套） 2.型号:自带蓄电池,应急时间大于90min 3.规格:A类灯具LED光源1X5W，防护等级IP54。 4.安装形式:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
| CD1970 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 |  | 10套 | 0.2
4 | 030412001001 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯(（成套） 2.型号:自带蓄电池,应急时间大于90min 3.规格:A类灯具LED光源2X3W，防护等级IP54。 4.安装方式:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
| CD1792 | 其他普通灯具 普通壁灯 |  | 10套 | 0.7
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
5 | 030412001002 | 金卤灯（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:金卤灯（成套） 2.型号:防护等级IP54 3.规格:球场专用灯具,1000W 4.安装方式:吸顶安装（含操作高度增加费） [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 40
| CD1785换 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm)以内 800 |  | 10套 | 4
6 | 030409008001 | 总等电位联结板 MEB | [项目特征] 1.名称:等电位联结板 MEB 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1
| CD1116 | 等电位联结 端子箱安装 |  | 台 | 1
7 | 030404035001 | 单相二三极插座 | [项目特征] 1.名称:单相二三极插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:10A250V(五孔安全型)，防护等级IP54 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
| CD0445 | 暗插座安装 单相 16A以下 |  | 10套 | 0.4
8 | 030411001001 | 配管 SC20（明配） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC20 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 125.8
| CD1353 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 1.258
9 | 030411001002 | 配管 SC25（明配） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC25 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 183.74
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD1353 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 1.8374
10 | 030411001003 | 配管 SC25（明配）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC25 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 210.46
| CD1353 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 2.1046
11 | 030411003001 | 钢制桥架 100*100（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.其它:桥架接头、隔板、盖板等安装要求满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 52.6
| CD1536 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 |  | 10m | 5.26
12 | 030413001001 | 桥架支架（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:综合 3.规格:满足设计及规范要求 4.除锈刷油:手工除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 50.96
| CD2212 | 电缆桥架支撑架 制作 |  | t | 0.051
| CD2213 | 电缆桥架支撑架 安装 |  | t | 0.051
| CL0107 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 0.5096
| CL0108 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 |  | 100kg | 0.5096
| CL0116 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 0.5096
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CL0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 每增一遍 |  | 100kg | 0.5096
13 | 030411004001 | 电气配线NH-BYJ-2.5mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 39.6
| CD1602 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯2.5 |  | 100m单线 | 0.396
14 | 030411004002 | 电气配线NH-BYJ-2.5mm2（管内穿线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 322.6
| CD1602 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯2.5 |  | 100m单线 | 3.226
15 | 030411004003 | 电气配线WDZA-BYJ-4mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 380.7
| CD1603 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯4 |  | 100m单线 | 3.807
16 | 030411004004 | 电气配线WDZA-BYJ-6mm2（管内穿线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 669.1
| CD1604 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯6 |  | 100m单线 | 6.691
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
17 | 030411004005 | 电气配线ZN-RVS-2*1.0mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 19.8
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 0.198
18 | 030411004006 | 电气配线ZN-RVS-2*1.0mm2（管内穿线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 161.3
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 1.613
19 | 030411004007 | 电气配线WDZA-BYJ-6mm2（桥架配线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 72
| CD1715 | 铜单芯导线 线槽配线导线截面积(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 0.72
20 | 030411004008 | 电气配线WDZA-BYJ-6mm2（桥架配线）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜质 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 792
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD1715 | 铜单芯导线 线槽配线导线截面积(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 7.92
21 | 030411001004 | 配管 SC100（暗配） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC100 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 16.7
| CD1371 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 公称直径(mm以内) 100 |  | 100m | 0.167
22 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:综合单价已包含电缆布放增加费 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 17.12
| CD0818换 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 五芯 单价*1.15 |  | 100m | 0.1712
23 | 030408006001 | 电力电缆头 4*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩式 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
| CD0944 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 70 |  | 个 | 2
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
24 | 030409003001 | 引下线 （利用钢柱） | [项目特征] 1.名称:引下线 （利用柱子筋） 2.材质:利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋 3.安装形式:引下线利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋通长连接上端与屋顶接闪带焊连下端通过柱子主筋与基础主筋和接地极焊连,引下线间距不大于18m。 [工程内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 120.2
| CD1064 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 |  | 10m | 12.02
25 | 030409003002 | 引下线 （利用钢柱）（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:引下线 （利用柱子筋） 2.材质:利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋 3.安装形式:引下线利用钢柱和薄壁柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋通长连接上端与屋顶接闪带焊连下端通过柱子主筋与基础主筋和接地极焊连,引下线间距不大于18m。 [工程内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 90
| CD1064 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 |  | 10m | 9
26 | 030409005001 | 避雷网（利用金属屋面做接闪带） | [项目特征] 1.名称:避雷网（暗敷） 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿屋顶女儿墙或屋架用φ12热镀锌圆钢设 置接闪带,组成不大于10m*10m或12m*8m的网格。所有突出屋面的金属物均与接闪带可靠焊接 5.混凝土块尺寸:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 152.8
| CD1069 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 15.28
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
27 | 030409002001 | 接地母线（40*4热镀锌扁钢） | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 238.5
| CD1059 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 23.85
28 | 030409002002 | 接地母线（利用基础地梁） | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:利用基础地梁钢筋 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 158.6
| CD1068 | 均压环敷设 利用圈梁钢筋 |  | 10m | 15.86
29 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工程内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
| CD2274 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
30 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
| CD2239 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 综合 |  | 系统 | 1
31 | 030411006001 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 18
| CD1773 | 明装 普通接线盒 |  | 10个 | 1.8
32 | 030411006002 | 钢制接线盒（操作高度增加部分） | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 40
| CD1773 | 明装 普通接线盒 |  | 10个 | 4

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.2901
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 107.7327
3 | 010302300@1 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 4.327
4 | 011300860@1 | 镀锌扁钢 | 60×6 | kg | 0.45
5 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 3.0883
6 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 1730.552
7 | 030142010 | 镀锌锁紧螺母 | DN100×3 | 个 | 2.6753
8 | 031310110 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.0526
9 | 031310510 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.1296
10 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 18.6841
11 | 031350310 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 0.1
12 | 031395210 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.0394
13 | 040100200 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 11.9184
14 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 0.1528
15 | 130100500 | 醇酸清漆 |  | kg | 1.7938
16 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1.1925
17 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.526
18 | 130500800 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 1.6622
19 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0197
20 | 140300400@1 | 汽油 | 综合 | kg | 0.4208
21 | 140500400@1 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.0703
22 | 140500500 | 溶剂油 |  | kg | 3.3371
23 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 4.8837
24 | 250000010@7 | 金卤灯 |  | 套 | 40.4
25 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 2.0461
26 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 542.0835
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0989
28 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 0.6731
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 角钢 | 51 | kg
2 | 酚醛调和漆 | 0.7644 | kg
3 | 醇酸防锈漆 | 1.0752 | kg
4 | 钢管 SC100 | 17.201 | m
5 | 钢管 SC20 | 129.574 | m
6 | 钢管 SC25 | 406.026 | m
7 | 应急照明灯 | 7.07 | 套
8 | 单向疏散指示灯 | 8.08 | 套
9 | 安全出口标志灯 | 2.02 | 套
10 | 金卤灯 | 40.4 | 套
11 | 单相二三极插座 | 4.08 | 套
12 | 接地母线（40*4热镀锌扁钢） | 250.425 | m
13 | WDZA-BYJ-6mm2 | 1643.21 | m
14 | NH-BYJ-2.5mm2 | 420.152 | m
15 | WDZA-BYJ-4mm2 | 418.77 | m
16 | ZN-RVS-2*1.0mm2 | 195.588 | m
17 | 电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | 17.2912 | m
18 | 钢制桥架 100*100 | 53.126 | m
19 | 户内热缩式电缆终端头 4*50+1*25 | 2.04 | 套
20 | 钢制接线盒 | 59.16 | 个
21 | 总等电位联结板 MEB | 1 | 台
22 | 配电箱AL（成套） | 1 | 台
合 计